| KOZANOĞLU LIONS ANAOKULU KLİMA BAKIM VE KONTROL FORMU https://www.sorubak.com/ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARKASI |  |  | KULLANIM YERİ |  | BAKIM PERİYODU |  |
| MODELİ |  |  | SERİ NO |  | TARİH |  |
| YAPILACAK KONTROLLER |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Serpantin kirlenmişse basınçlı su ve kimyasal solüsyonla temizliği yapılacak. (Yaz ve kış dönüşümlerinde) |  |  |  |  |  |
| 2 | Toz tutucu ön filtreler temizlenecek. |  |  |  |  |  |
| 3 | Oda termostatının çalışması kontrol edilecek. |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektrik tesisatı, voltaj ve akım değerleri ve devre elemanları (Kablo terminalleri, sigorta, kontaktör, motor vs.) kontrolü yapılacak. |  |  |  |  |  |
| 5 | Tüm fan, pervane ve motorların çalışması kontrol edilecek, bakım ve temizliği yapılacak. |  |  |  |  |  |
| 6 | Drenaj hattının kontrolü yapılacak. |  |  |  |  |  |
| 7 | Cihaz çalıştırılarak gözlemlenecek ve performansı kontrol edilecek. |  |  |  |  |  |
| 8 | Kullanıcı personelin cihaz hakkındaki şikayetleri dinlenerek rapor kısmına işlenecek. |  |  |  |  |  |
| NOT: Bakımlar her servis ya da birim için ayrı ayrı yapılacak. Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik servis amirine bilgi verilecek. |  |  |  |  |  |  |
| TEKNİK RAPOR |  |  |  |  |  |  |
| https://www.sorubak.com/ |  |  |  |  |  |  |
| Bakımı Yapan Teknisyen Teknik Servis Sorumlusu Kurum Yetkilisi |  |  |  |  |  |  |